礁盘工业WCS使用功能说明书

仓库控制系统 · 多协议设备对接 / 连接治理 / 任务调度 / 实时监控

当前范围：登录鉴权、协议/应用/字典/故障码配置、绑定授权、连接治理、协议适配、任务调度、监控报警、审计、WMS 对账、仿真器

| 版本 | 日期 | 作者 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0.1 | 2026-06-19 | 夏侯霖 | WCS 初版功能说明：按当前代码梳理全部模块、接口、数据表、业务逻辑图与核心时序/状态机。 |
| V0.2 | 2026-06-23 | 夏侯霖 | 新增“绑定授权”模块(wcs_app_binding + /binding/* + dispatch 越权防护)；补第 11 节安全边界；同步迁移清单(V4/V5/V6)与测试数(18)。 |
| V0.3 | 2026-06-23 | 夏侯霖 | 绑定授权升级为“以上位为中心授权”：种子上位 WMS-MAIN(V7) + /binding/grant 整批授权 + 前端按上位勾选下位设备；测试数(20)。 |
| V0.4 | 2026-06-23 | 夏侯霖 | 对抗式评审加固：create() 复用软删行(避免唯一索引冲突)、grant() 按 tenant 隔离+scope 收敛、appkey 关闭记 WARN、前端校正已删上位选择；测试数(23)。 |
| V0.5 | 2026-06-23 | 夏侯霖 | 去除自绑定(V8)：绑定保持上位侧→下位侧称呼但不锁 direction，任意应用皆可任一侧(含下位→下位)，禁自绑定；测试数(24)。 |
| V0.6 | 2026-06-23 | 夏侯霖 | 二轮评审加固：update() 改方向校验软删行(干净 CONFLICT)、dispatch 越权判定 isAllowed 按调用方租户隔离(读写一致)；测试数(26)。 |
| V0.7 | 2026-06-24 | 夏侯霖 | 第 8 节补全：全部 13 张表的完整字段结构（列名/类型/说明），前端拆「授权绑定/绑定明细」两页。 |

# 1. 项目概述

CayleyWCS（仓库控制系统）定位在 WMS（上位业务）与设备（下位 PLC：堆垛机/输送线/提升机等）之间，负责多协议设备通讯、连接治理、任务调度与实时监控。架构对齐 CayleyWMS。

| 项 | 取值 |
| --- | --- |
| 后端 | Java 25 · Spring Boot 4.0.6 · MyBatis-Plus · PostgreSQL 17 · Redis · Flyway · springdoc |
| 工业驱动 | Apache PLC4X(OPC UA/Modbus/S7) · Eclipse Paho(MQTT) · JDK HttpClient · Socket · Eclipse Milo(OPC UA 仿真服务端) · 内存 sim |
| 前端 | Vue 3 · Vite · TypeScript（登录 + 协议/应用/授权绑定/绑定明细/连接监控/实时看板） |
| 端口 | 后端 20021 · 前端 5184 · PostgreSQL 5433 · Redis 6380（避开 WMS） |
| 接口约定 | 业务接口全 POST + application/json；统一响应 ApiResponse(isSuccess/code/errorMessage/data) |
| 鉴权 | 管理端 JWT(Bearer)；开放接口 /open/** 用 AppKey + HMAC 签名 + 防重放 |

# 2. 系统业务逻辑图

下图为 WCS 总体业务逻辑：上位 WMS 通过 REST 下发任务、通过 WebSocket+REST 对账接收遥测；WCS 中台完成鉴权、配置、任务握手、连接治理、协议适配、监控报警与审计；下位设备按各自协议(OPC UA/Modbus/S7…)被统一纳管。

图 2.1：CayleyWCS 系统业务逻辑图

# 3. 模块清单

| 模块 | 状态 | 能力概述 |
| --- | --- | --- |
| 登录与鉴权 | 已完成 | 管理端 JWT 登录(admin/1)、刷新令牌；开放接口 AppKey 签名+防重放；未认证返回 401 |
| 协议管理 | 已完成 | 对接协议(系统/类型字典/JSON 数据格式) + 协议点位/字段映射 |
| 应用管理 | 已完成 | 可对接应用/设备，AppKey 生成/重置，绑定协议与连接参数 |
| 绑定授权 | 已完成 | 应用绑定授权(wcs_app_binding，上位侧→下位侧；不锁 direction、禁自绑定，按应用整批勾选)；dispatch 越权防护(FORBIDDEN) |
| 数据字典 | 已完成 | 协议类型/方向/故障级别/任务类型/连接状态等枚举单一事实源 |
| 故障码管理 | 已完成 | 按协议维护故障码，运行时解析(命中/统一兜底) |
| 连接治理 | 已完成 | 线程池+信号量(最大连接/60s 超时回收)+看门狗重连+状态机+手动读写 |
| 协议适配 | 已完成 | 适配器 SPI；OPC UA/Modbus/S7(PLC4X)、MQTT、HTTP、TCP、sim |
| 任务调度 | 已完成 | WMS 下发(幂等) + 堆垛机三段握手状态机 + 引擎(设备级单飞) |
| 监控与报警 | 已完成 | WebSocket 实时推送 + 报警生命周期 + 故障码→报警联动 |
| 审计 | 已完成 | 连接事件落库 + 报文留存 |
| WMS 对账闭环 | 已完成 | WS 提示(seq) + REST 增量对账 + snapshot 重同步 |
| 仿真器 | 已完成 | 内存 sim + Milo OPC UA 仿真服务端(真·OPC UA 端到端)，无硬件联调 + 故障注入 |

# 4. 各业务模块说明

## 4.1 登录与鉴权

管理端采用轻量 HS256 JWT：/login 用 admin/1 换取 access_token（默认 120 分钟），/refresh-token 刷新；令牌仅放 Authorization: Bearer。开放接口 /open/** 面向 WMS/上位系统，使用 AppKey + HMAC-SHA256 签名（X-App-Key/X-Timestamp/X-Nonce/X-Sign）+ Redis 防重放。未认证统一返回 401（带 ApiResponse JSON）。预留 APISIX/Keycloak 接入开关。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 关键接口 | POST /login POST /refresh-token |
| 数据表 | wcs_user、wcs_userrole |
| 关键类 | JwtService、JwtAuthenticationFilter、AppKeyAuthFilter、AppKeySigner |

## 4.2 协议管理

维护“对接协议”：对接系统、协议类型(协议类型字典：opcua/modbus_tcp/s7/tcp/mqtt/http/sim)、协议数据格式(JSON)。其下维护“协议点位/字段映射”——把设备字段映射到地址(OPC UA NodeId、S7 DB100.DBW0、Modbus holding-register 等)、数据类型、读写、范围。协议类型驱动适配器选择；点位表是“协议数据格式”的真正落地处。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 关键接口 | POST /protocol/list ¦ /all ¦ /detail ¦ /create ¦ /update ¦ /delete POST /protocol/point/list ¦ /create ¦ /update ¦ /delete |
| 数据表 | wcs_protocol、wcs_protocol_point |
| 关键类 | ProtocolController、ProtocolService |

## 4.3 应用管理

维护可对接应用/设备(立体库、输送线…)。每个应用自动生成 AppKey/AppSecret，绑定一个协议(protocol_id)，配置方向(上位/下位)与连接参数 conn_params(host/port/endpoint/unitId 等 JSON)。出站建立连接前先校验 AppKey 有效且启用(开闸)；可重置 AppSecret。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 关键接口 | POST /application/list ¦ /all ¦ /detail ¦ /create ¦ /update ¦ /delete ¦ /reset-secret |
| 数据表 | wcs_application |
| 关键类 | ApplicationController、ApplicationService |

## 4.4 绑定授权

防越权：阻止“已持有某 key 的应用借 WCS 去指挥本无权指挥的别的应用/设备”。维护“上位侧应用→下位侧应用”的指挥授权表 wcs_app_binding。/open/task/dispatch 经 AppKey 验签得到调用方真实身份(ATTR_APP_ID，证明)，与请求体 appId(声明) 一起查绑定：仅当存在启用中的绑定才放行，否则 FORBIDDEN。模型：不按应用 direction 锁方向——任意应用都可出现在上位侧或下位侧(含“下位→下位”)，仅禁止自绑定(upstream==downstream)；direction 仅作提示。推荐用法——按应用授权：种子 WMS-MAIN(ak_wms_main) 用自身 AppKey 调 /open/**；在“绑定授权”页选定一个上位侧应用，勾选它可指挥的下位侧应用(多选，已排除自身)，保存即整批授权(grant 声明式对账：缺补、撤选软删、自指忽略、幂等)。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 关键接口 | POST /binding/list ¦ /all ¦ /detail ¦ /create ¦ /update ¦ /delete POST /binding/granted（查某上位侧已授权应用）¦ /binding/grant（按应用整批授权） |
| 数据表 | wcs_app_binding、wcs_application(WMS-MAIN 上位侧示例) |
| 关键类 | BindingController、BindingService(grant/grantedDownstreamIds)、OpenTaskController(assertAllowed) |

## 4.5 数据字典

通用数据字典，作为协议类型、对接方向、故障级别、报警状态、任务类型、任务状态、连接状态、点位读写/分组等枚举的单一事实源；前端下拉直接消费。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 关键接口 | POST /dict/type/list ¦ /create ¦ /update ¦ /delete POST /dict/item/list-by-type ¦ /create ¦ /update ¦ /delete |
| 数据表 | wcs_dict_type、wcs_dict_item |
| 关键类 | DictController、DictService |

## 4.6 故障码管理

按协议维护故障码枚举(码/级别/名称/信息/处置建议)。运行时 FaultCodeResolver 解析：命中返回维护信息，未维护返回统一兜底“未知故障，故障码=X”。已内置堆垛机标准协议(6.18 修订) 1–48 故障码。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 关键接口 | POST /fault-code/list ¦ /create ¦ /update ¦ /delete ¦ /resolve |
| 数据表 | wcs_fault_code |
| 关键类 | FaultCodeController、FaultCodeResolver |

## 4.7 连接治理

线程池管理设备连接：信号量限制最大连接数(默认 32，满则返回“连接已满，请等待”)；每次建连有超时(默认 60s)，超时未连成功则取消并回收连接槽；成功后每连接一条工作线程做心跳+状态轮询；心跳看门狗检测失活并有界自动重连；连接状态机(NEW→CONNECTING→CONNECTED→RUNNING→DISCONNECTED→RECONNECTING→FAILED/CLOSED)。提供手动建连/断开/重连、单点读写、连接槽与状态查询。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 关键接口 | POST /connection/open ¦ /close ¦ /reconnect ¦ /detail ¦ /status ¦ /read ¦ /write |
| 数据表 | —（运行态，不落业务表） |
| 关键类 | ConnectionManager、ManagedConnection、ConnectionWatchdog |

## 4.8 协议适配

统一适配器 SPI：到连接阶段，所有协议都用同一套接口处理“连接 + 读写”，读出归一化为统一 JSON 快照（field_name→value）。设计模式：Adapter(屏蔽差异) + Factory(按 protocol_type 选 Provider) + Template Method(固化生命周期) + Strategy(JSON 编解码 DataCodec)。实现：OPC UA / Modbus TCP / S7 由 Apache PLC4X 统一（连接串由 conn_params.endpoint 拼装，点位 address 直接当 PLC4X tag/NodeId）；MQTT 用 Eclipse Paho；HTTP 用 JDK HttpClient；TCP 用 Socket；loopback/sim 为内存仿真。OPC UA 由 StackerOpcUaAdapter（继承 Plc4xAdapter）实现协议特有“主动心跳”：每 5s 翻转写 WCS_Heart(0↔1) 给 PLC；心跳点也从点位表按 field_name 定位、不写死。PLC4X 的 OPC UA 通道非并发安全，故 read/write/连接在 channelLock 上串行化（轮询线程与手动/握手读写共用一条会话）。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 关键接口 | —（被连接治理调用，无独立 HTTP 接口） |
| 数据表 | — |
| 关键类 | ProtocolAdapter / ProtocolAdapterFactory / ProtocolAdapterProvider、Plc4xAdapter（OPC UA/Modbus/S7 共用，channelLock 串行）、StackerOpcUaAdapter（OPC UA 主动心跳）/ OpcUaAdapterProvider / Plc4xConnectionStrings、MqttAdapter / HttpAdapter / TcpAdapter / SimAdapter / DataCodec |

## 4.9 任务调度

接收 WMS 经 /open/task/dispatch 下发的任务(幂等：同 app+task_no 不重复；并校验调用方对目标设备的绑定授权，越权返回 FORBIDDEN)。任务引擎按设备级单飞推进堆垛机三段握手状态机：检查(模式=联机自动/无故障/无任务) → 下发参数(排/列/层/口/任务号/类型) → 写执行确认 → 等待完成 → 写完成确认 → 清零命令区。执行期间读到故障码即判失败并联动报警。支持任务 CRUD 与取消。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 关键接口 | POST /task/list ¦ /detail ¦ /create ¦ /cancel POST /open/task/dispatch (AppKey) |
| 数据表 | wcs_task |
| 关键类 | TaskEngine、StackerHandshakeStateMachine、TaskService |

## 4.10 监控与报警

WebSocket /ws/monitor 每秒推送一帧(带 seq+ts)：所有连接的实时态(心跳/模式/任务/速度/位置/故障码)+连接槽+活动报警。报警生命周期：产生/确认/清除/历史 + 去重。故障码→报警联动：轮询检测 status_ErrorCode 边沿 → 查故障码表 → 产生报警(未维护走兜底)；连接断开/恢复联动通讯报警。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 关键接口 | POST /alarm/list ¦ /active ¦ /ack ¦ /clear WS /ws/monitor |
| 数据表 | wcs_alarm |
| 关键类 | MonitorPusher、MonitorWebSocketHandler、AlarmService、AlarmEventListener |

## 4.11 审计

连接事件审计：建连/断开/超时/重连等状态变化落库 wcs_connection_log。报文留存：手动/任务读写的点位值记入 wcs_message_log（高频，按需保留）。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 关键接口 | POST /audit/connection-log/list ¦ /audit/message-log/list |
| 数据表 | wcs_connection_log、wcs_message_log |
| 关键类 | AuditService、ConnectionAuditListener |

## 4.12 WMS 对账闭环

WMS↔WCS 采用“命令走 REST、遥测走 WS、关键事件 REST 对账”。WS 帧带单调 seq，断号即触发对账；/open/task/query、/open/alarm/query 按 last_update_time 水位线增量拉变化；/open/snapshot 断线后一把全量重同步。保证任务完成/报警不丢(最终一致)。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 关键接口 | POST /open/task/query ¦ /open/alarm/query ¦ /open/snapshot (AppKey) |
| 数据表 | wcs_task、wcs_alarm |
| 关键类 | OpenReconcileController |

## 4.13 仿真器

两种无硬件联调手段：①【内存仿真】协议类型 sim 的 SimAdapter + StackerDeviceState：进程内假读写，跑通连接治理/三段握手/报警，不开端口。②【Milo OPC UA 仿真服务端】OpcUaStackerSimulator（Spring profile simulator）：后端进程内内嵌一个真正的 Eclipse Milo OPC UA Server，监听 opc.tcp://127.0.0.1:4840/cayleywcs/stacker（ns=2），按 DB100 字段注册 UaVariableNode，背后挂内存设备状态机每秒 tick（心跳翻转/握手应答/故障注入）。WCS 经 PLC4X 当真·OPC UA 客户端连它 → 真·OPC UA 端到端联调（连接/心跳/读状态/写命令/三段握手/注故障）。对应种子：协议 PALLET_SIM_OPCUA + 应用 PALLET_SIM(V5)；注故障 POST /simulator/inject-fault {appId:999001}。两种仿真都支持注入/清除故障码、复位、查看内部态。

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 关键接口 | POST /simulator/inject-fault ¦ /clear-fault ¦ /reset ¦ /snapshot |
| 数据表 | —（内存态 / OPC UA 服务端） |
| 关键类 | OpcUaStackerSimulator（Milo OPC UA Server, profile simulator）、StackerNamespace（NodeId 注册）、StackerDeviceState / StackerSimulatorRegistry、SimAdapter（内存 sim 适配器） |

# 5. 堆垛机任务握手时序图

WCS 任务调度的核心：堆垛机取放货三段握手（6.18 协议）。命令/状态均为锁存，PLC 等 WCS 逐步确认，因此握手状态不丢。

图 5.1：堆垛机取放货三段握手时序图

# 6. 连接治理状态机

每个设备连接是一台被治理的连接：信号量限最大连接数、60s 建连超时回收连接槽、心跳看门狗失活自动重连。

图 6.1：连接治理状态机

# 7. 接口清单

业务接口一律 POST + application/json；下表按模块汇总（鉴权列：JWT=管理端令牌、AppKey=开放接口签名、公开=免鉴权）。

| 模块 | 接口路径 | 说明 | 鉴权 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登录与鉴权 | /login | 管理员登录获取 JWT | 公开 |
| 登录与鉴权 | /refresh-token | 刷新访问令牌 | 公开 |
| 数据字典 | /dict/type/list /create /update /delete | 字典类型 CRUD | JWT |
| 数据字典 | /dict/item/list-by-type /create /update /delete | 字典项 CRUD | JWT |
| 协议管理 | /protocol/list /all /detail /create /update /delete | 协议 CRUD | JWT |
| 协议管理 | /protocol/point/list /create /update /delete | 协议点位 CRUD | JWT |
| 应用管理 | /application/list /all /detail /create /update /delete /reset-secret | 应用与 AppKey | JWT |
| 绑定授权 | /binding/list /all /detail /create /update /delete | 上下位绑定授权 CRUD | JWT |
| 绑定授权 | /binding/granted /binding/grant | 按应用查/整批授权（上位侧→下位侧） | JWT |
| 故障码管理 | /fault-code/list /create /update /delete /resolve | 故障码 CRUD + 解析 | JWT |
| 连接治理 | /connection/open /close /reconnect /detail /status /read /write | 建连/断开/重连/读写/状态 | JWT |
| 任务调度 | /task/list /detail /create /cancel | 任务 CRUD/取消 | JWT |
| 任务调度 | /open/task/dispatch | WMS 下发任务(幂等 + 绑定越权校验) | AppKey |
| 监控与报警 | /alarm/list /active /ack /clear | 报警列表/确认/清除 | JWT |
| 监控与报警 | /ws/monitor | 实时状态/报警推送(带 seq) | 公开(内网) |
| 审计 | /audit/connection-log/list /audit/message-log/list | 连接/报文日志 | JWT |
| WMS 对账 | /open/task/query /open/alarm/query /open/snapshot | 增量对账 + 重同步 | AppKey |
| 仿真器 | /simulator/inject-fault /clear-fault /reset /snapshot | 仿真注故障/复位/查看 | JWT |
| 健康 | /health | 健康检查 | 公开 |

# 8. 数据库表结构

PostgreSQL 17（测试用 H2 PostgreSQL 模式）。Flyway 迁移 V1 建表 / V2 字典+管理员 / V3 堆垛机协议+点位+故障码 / V4 码垛机 OPC UA 协议+应用 / V5 OPC UA 仿真应用 / V6 应用绑定授权表 / V7 上位 WMS-MAIN+授权 / V8 去除自绑定。多数业务表含标准列：id、creator、create_time、last_update_time、is_valid(软删)、tenant_id；JSON 字段以 text 存储(JacksonTypeHandler 序列化)。

## 8.1 表清单总览

| 业务域 | 数据表 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 认证 | wcs_user / wcs_userrole | 管理员账号与角色 |
| 配置中台 | wcs_dict_type / wcs_dict_item | 数据字典(协议类型等枚举) |
| 配置中台 | wcs_protocol / wcs_protocol_point | 协议表 + 点位/字段映射(协议数据格式) |
| 配置中台 | wcs_application | 应用信息表(AppKey、绑定协议、连接参数) |
| 配置中台 | wcs_app_binding | 应用绑定授权(上位侧→下位侧，不锁 direction、禁自绑定，下发越权防护) |
| 配置中台 | wcs_fault_code | 按协议的故障码枚举 |
| 任务调度 | wcs_task | WCS 任务(下发 + 握手执行态) |
| 监控报警 | wcs_alarm | 报警(产生/确认/清除/历史) |
| 审计 | wcs_connection_log / wcs_message_log | 连接事件 + 报文留存 |

## 8.2 各表字段结构

下列为每张表的完整字段（列名 / 类型 / 说明）。text(JSON) 表示以 text 存储、应用层序列化为 JSON。

### 8.2.1　wcs_userrole

角色（登录用）

| 列名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键，自增 |
| role_name | varchar(512) | 角色名 |
| is_valid | boolean | 软删标志 |
| create_time | timestamp(6) | 创建时间 |
| last_update_time | timestamp(6) | 最后更新时间 |
| tenant_id | bigint | 租户 id |

### 8.2.2　wcs_user

管理员账号（JWT 登录）

| 列名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键，自增 |
| user_num | varchar(512) | 登录账号（如 admin） |
| user_name | varchar(512) | 姓名 |
| contact_tel | varchar(512) | 联系电话 |
| user_role | varchar(512) | 角色 |
| sex | varchar(512) | 性别 |
| auth_string | varchar(512) | 口令哈希 |
| email | varchar(512) | 邮箱 |
| is_valid | boolean | 软删标志 |
| creator | varchar(512) | 创建者 |
| create_time | timestamp(6) | 创建时间 |
| last_update_time | timestamp(6) | 最后更新时间 |
| tenant_id | bigint | 租户 id |

### 8.2.3　wcs_dict_type

字典类型

| 列名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键，自增 |
| type_code | varchar(128) | 类型编码（如 protocol_type） |
| type_name | varchar(256) | 类型名称 |
| remark | varchar(512) | 备注 |
| sort | bigint | 排序 |
| creator | varchar(512) | 创建者 |
| create_time | timestamp(6) | 创建时间 |
| last_update_time | timestamp(6) | 最后更新时间 |
| is_valid | boolean | 软删标志（true=有效） |
| tenant_id | bigint | 租户 id（默认 1） |

### 8.2.4　wcs_dict_item

字典项（枚举值）

| 列名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键，自增 |
| type_code | varchar(128) | 所属字典类型编码 |
| item_code | varchar(128) | 项编码 |
| item_name | varchar(256) | 项名称 |
| item_value | varchar(512) | 项值 |
| sort | bigint | 排序 |
| remark | varchar(512) | 备注 |
| creator | varchar(512) | 创建者 |
| create_time | timestamp(6) | 创建时间 |
| last_update_time | timestamp(6) | 最后更新时间 |
| is_valid | boolean | 软删标志（true=有效） |
| tenant_id | bigint | 租户 id（默认 1） |

### 8.2.5　wcs_protocol

协议表（对接协议）

| 列名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键，自增 |
| protocol_code | varchar(128) | 协议编码（业务键） |
| protocol_name | varchar(256) | 协议名称 |
| target_system | varchar(256) | 对接系统 |
| protocol_type | varchar(64) | 协议类型字典码（opcua/modbus_tcp/s7/tcp/mqtt/http/sim）→ 决定适配器 |
| data_format | text(JSON) | 数据格式（块/访问/寻址规则） |
| transport_template | text(JSON) | 传输模板（如 NodeId 模式） |
| version | varchar(64) | 版本 |
| status | varchar(32) | 状态（enabled/disabled） |
| remark | varchar(1024) | 备注 |
| creator | varchar(512) | 创建者 |
| create_time | timestamp(6) | 创建时间 |
| last_update_time | timestamp(6) | 最后更新时间 |
| is_valid | boolean | 软删标志（true=有效） |
| tenant_id | bigint | 租户 id（默认 1） |

### 8.2.6　wcs_protocol_point

协议点位/字段映射（协议数据格式落地）

| 列名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键，自增 |
| protocol_id | bigint | 所属协议 id |
| point_group | varchar(64) | 分区（From_WCS/To_WCS） |
| field_name | varchar(128) | 逻辑字段名（统一 JSON 的 key） |
| symbol_name | varchar(256) | 符号名 |
| address | varchar(256) | 驱动级地址：OPC UA NodeId / S7 DB100.DBW0 / Modbus 寄存器 |
| data_type | varchar(64) | 数据类型（INT/UINT/REAL/WORD/BOOL…） |
| rw | varchar(2) | 读写（R/W） |
| value_range | varchar(256) | 取值范围 |
| scale | numeric(18,6) | 缩放系数（当前仅存，未自动应用） |
| sort | bigint | 排序 |
| description | varchar(1024) | 描述 |
| creator | varchar(512) | 创建者 |
| create_time | timestamp(6) | 创建时间 |
| last_update_time | timestamp(6) | 最后更新时间 |
| is_valid | boolean | 软删标志（true=有效） |
| tenant_id | bigint | 租户 id（默认 1） |

### 8.2.7　wcs_application

应用信息表（可对接应用/设备 + AppKey）

| 列名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键，自增 |
| app_code | varchar(128) | 应用编码 |
| app_name | varchar(256) | 应用名称 |
| app_key | varchar(128) | AppKey（鉴权用，建索引） |
| app_secret | varchar(256) | AppSecret（HMAC 签名密钥） |
| protocol_id | bigint | 绑定协议 id |
| direction | varchar(32) | 方向（upstream 上位 / downstream 下位） |
| conn_params | text(JSON) | 连接参数（endpoint/host/port/unitId…） |
| max_retry | bigint | 最大重连次数 |
| heartbeat_interval_ms | bigint | 心跳/轮询间隔(ms) |
| enabled | boolean | 是否启用 |
| status | varchar(32) | 状态 |
| remark | varchar(1024) | 备注 |
| creator | varchar(512) | 创建者 |
| create_time | timestamp(6) | 创建时间 |
| last_update_time | timestamp(6) | 最后更新时间 |
| is_valid | boolean | 软删标志（true=有效） |
| tenant_id | bigint | 租户 id（默认 1） |

### 8.2.8　wcs_app_binding

应用绑定授权（上位侧→下位侧，越权防护）。唯一索引 (upstream_app_id, downstream_app_id, tenant_id)；禁自绑定

| 列名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键，自增 |
| upstream_app_id | bigint | 上位侧应用 id（调用方） |
| downstream_app_id | bigint | 下位侧应用 id（目标） |
| scope | varchar(32) | 权限范围（dispatch/read/control） |
| enabled | boolean | 是否启用 |
| remark | varchar(1024) | 备注 |
| creator | varchar(512) | 创建者 |
| create_time | timestamp(6) | 创建时间 |
| last_update_time | timestamp(6) | 最后更新时间 |
| is_valid | boolean | 软删标志（true=有效） |
| tenant_id | bigint | 租户 id（默认 1） |

### 8.2.9　wcs_fault_code

故障码表（按协议维护）

| 列名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键，自增 |
| protocol_id | bigint | 所属协议 id |
| code | bigint | 故障码 |
| level | varchar(32) | 级别（error/warn…） |
| name | varchar(256) | 名称 |
| message | varchar(1024) | 故障信息 |
| suggestion | varchar(2048) | 处置建议 |
| creator | varchar(512) | 创建者 |
| create_time | timestamp(6) | 创建时间 |
| last_update_time | timestamp(6) | 最后更新时间 |
| is_valid | boolean | 软删标志（true=有效） |
| tenant_id | bigint | 租户 id（默认 1） |

### 8.2.10　wcs_task

WCS 任务（下发 + 握手执行态）

| 列名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键，自增 |
| task_no | varchar(128) | 任务号（与 app 组合幂等去重） |
| app_id | bigint | 目标设备应用 id |
| wms_ref | varchar(256) | WMS 单号/引用 |
| task_type | varchar(64) | 任务类型（入库/出库/移库…字典码） |
| take_row | bigint | 取货-排 |
| take_column | bigint | 取货-列 |
| take_floor | bigint | 取货-层 |
| put_row | bigint | 放货-排 |
| put_column | bigint | 放货-列 |
| put_floor | bigint | 放货-层 |
| port_num | bigint | 出入口号 |
| priority | bigint | 优先级 |
| status | varchar(32) | 状态（pending/dispatched/executing/completed/cancelled） |
| handshake_step | varchar(64) | 握手步（CREATED→…→DONE） |
| error_code | bigint | 故障码（执行失败） |
| payload | text(JSON) | 附加载荷 |
| dispatch_time | timestamp(6) | 下发时间 |
| finish_time | timestamp(6) | 完成时间 |
| creator | varchar(512) | 创建者 |
| create_time | timestamp(6) | 创建时间 |
| last_update_time | timestamp(6) | 最后更新时间 |
| is_valid | boolean | 软删标志（true=有效） |
| tenant_id | bigint | 租户 id（默认 1） |

### 8.2.11　wcs_alarm

报警（产生/确认/清除/历史）

| 列名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键，自增 |
| app_id | bigint | 应用/设备 id |
| fault_code | bigint | 故障码 |
| level | varchar(32) | 级别 |
| message | varchar(1024) | 报警信息 |
| suggestion | varchar(2048) | 处置建议 |
| status | varchar(32) | 状态（raised/ack/cleared） |
| raised_time | timestamp(6) | 产生时间 |
| ack_by | varchar(256) | 确认人 |
| ack_time | timestamp(6) | 确认时间 |
| cleared_time | timestamp(6) | 清除时间 |
| creator | varchar(512) | 创建者 |
| create_time | timestamp(6) | 创建时间 |
| last_update_time | timestamp(6) | 最后更新时间 |
| is_valid | boolean | 软删标志（true=有效） |
| tenant_id | bigint | 租户 id（默认 1） |

### 8.2.12　wcs_connection_log

连接事件审计（无标准列 creator/is_valid/last_update_time）

| 列名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键，自增 |
| app_id | bigint | 应用 id |
| app_code | varchar(128) | 应用编码 |
| event | varchar(64) | 事件（connect/disconnect/timeout/error/reconnect） |
| state | varchar(64) | 连接状态 |
| detail | varchar(2048) | 明细 |
| create_time | timestamp(6) | 时间 |
| tenant_id | bigint | 租户 id |

### 8.2.13　wcs_message_log

报文留存（高频，按需清理；无标准列 creator/is_valid/last_update_time）

| 列名 | 类型 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| id | bigint | 主键，自增 |
| app_id | bigint | 应用 id |
| direction | varchar(16) | 方向（read/write） |
| field_name | varchar(128) | 字段名 |
| address | varchar(256) | 地址（NodeId/寄存器） |
| raw_value | varchar(512) | 原始值 |
| json_payload | text(JSON) | JSON 载荷 |
| create_time | timestamp(6) | 时间 |
| tenant_id | bigint | 租户 id |

# 9. 运行与部署

| 场景 | 命令/配置 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 起依赖 | docker compose up -d postgres redis | PostgreSQL(5433) + Redis(6380) |
| 起后端 | cd backend && mvn spring-boot:run "-Dspring-boot.run.profiles=local" | 默认 20021 |
| 无硬件 OPC UA 联调 | mvn spring-boot:run "-Dspring-boot.run.profiles=local,simulator" | 随后端起 Milo OPC UA 仿真服务端 opc.tcp://127.0.0.1:4840/cayleywcs/stacker；对 PALLET_SIM 建连即真·OPC UA 端到端 |
| 起前端 | cd frontend && npm install && npm run dev | 5184(被占则换端口)；/api 与 /ws 代理到后端 |
| 完整 Compose | docker compose --profile full up -d --build | pg/redis/backend/frontend 分容器；后端默认带 simulator profile(CAYLEYWCS_BACKEND_PROFILES，对接真机置空) |
| Swagger | /swagger-ui.html | 接口文档 |
| 测试 | cd backend && mvn test | H2，无需外部依赖，26 用例 |

# 10. WMS 对接与对账闭环

下发：WMS 调 /open/task/dispatch(AppKey 签名 + 绑定授权)，WCS 幂等建任务并自动跑三段握手。接收：WMS 订阅 /ws/monitor 拿低延迟提示(带 seq)，断号/重连后用 /open/snapshot 全量重同步、再按 last_update_time 水位线增量 /open/task|alarm/query，按 id 去重。如此既享受 WS 实时、又用 REST 保证任务完成/报警不丢。

# 11. 安全：下发越权防护与设备保护边界

WCS 安全分两层：① WCS API 层访问控制(AppKey 鉴权 + 绑定授权)，管住“谁能经 WCS 下发、且只能指挥被授权的设备”；② 设备级保护(网络/PLC 配置)，管住“谁能直接连到下位机”。前者由本系统实现，后者主战场在网络与 PLC，WCS 通过“做成唯一闸口 + 持证书加密连接 + 审计”参与。

① API 层(本系统)：/open/** 必须带合法 AppKey 签名(应用存在且启用 + 时间戳未过期 + nonce 不重放 + 签名正确)方可进入；/open/task/dispatch 进一步做绑定授权——以验签得到的调用方真实身份(ATTR_APP_ID，证明) + 请求体 appId(声明) 查 wcs_app_binding，仅启用中的绑定放行，否则 FORBIDDEN；判定按调用方租户隔离(与唯一索引含 tenant 对齐，读写一致)。授权按应用维护：在“绑定授权/绑定明细”页选定一个上位侧应用(如 WMS-MAIN)，勾选其可指挥的下位侧应用(整批 grant)；不锁 direction、禁自绑定。由此“调用方只能指挥被授权的应用”，杜绝混淆代理式越权。

② 设备级保护(WCS 之外，须现场落实)：

| 层 | 措施 | 归属 |
| --- | --- | --- |
| 网络隔离(最重要) | PLC 置独立 OT/控制网；防火墙仅放行 WCS→PLC 端口，其余不可达 | 网络/现场 |
| 设备侧认证 | OPC UA 启用 SecurityPolicy(Basic256Sha256)+Sign&Encrypt+证书信任，或用户名口令 | PLC 配置 |
| Modbus/S7 | 协议本身无认证，仅靠网络隔离 + 网关兜底 | 网络 |
| 设备写保护 | PLC 块只读、RUN/PROG 硬件钥匙开关(物理禁写) | 设备 |
| 硬线安全 | 急停/互锁/光幕，不在通讯链路上；WCS 不承担安全停机 | 电气安全 |

边界提醒：绑定授权属 API 层逻辑访问控制，拦截“经 WCS 越权指挥别人设备”，但拦不住绕开 WCS 直连 PLC 端口者——后者必须靠网络分段把 WCS 做成唯一通道。此外当前 AppKey 签名未覆盖请求体，坐标/任务类型理论可被篡改，彻底闭合需把 body 摘要并入签名(列为后续)。